**Załącznik nr 1a**  **do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. I – WRI-RZPO.272.0006.2020**

**CZĘŚĆ I – ZESTAW SPRZĘTU DO TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA WRAZ Z PRZESZKOLENIEM 2 OSÓB Z ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Opis** |
| **1.** | Zestaw sprzętu do treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa | zestaw | 1 | Zestaw umożliwia prowadzenie terapii/treningu kształcenia uwagi słuchowej opartej o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa dla grupy liczącej do 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie, wykorzystanie w toku terapii głosów matek uczniów oraz muzyki w formacie 24bit/48 kHz przechowywanej na dysku twardym laptopa i udostępnionej z poziomu aplikacji terapeuty, wykorzystanie min. 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod katem zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia), wykorzystanie min. 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego).  Sprzęt posiada deklarację zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC), umowę licencyjną na czas nieokreślony oraz instrukcję instalacji/obsługi wraz z możliwością telefonicznej asysty/wsparcia przy uruchomieniu zestawu.  W skład zestawu wchodzi co najmniej:  a) audiometr medyczny - moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z parametrami metody audio-psycho-lingwistycznej) (1 szt.);  b) elektroniczne ucho - moduł dźwiękowy zestawu terapeuty (1 szt.);  c) zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne (4 szt.);  d) mikrofon pulpitowy (1 szt.);  e) nośnik z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej w języku polskim oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii (1 szt.);  f) dedykowany laptop (1 szt.);  g) listwa przeciwprzepięciowa (1 szt.).  Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i pomoc/wsparcie techniczne w okresie gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą (min. 12 miesięcy) liczonej od dnia odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń. |
| **2.** | Szkolenie z zakresu audio-psycho-fonologii opartej o założenia metody prof. A. Tomatisa | osoba | 2 | Szkolenie stacjonarne I stopnia z zakresu audio-psycho-fonologii opartej o założenia metody prof. A. Tomatisa włącznie z obsługą zestawu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej w oparciu o założenia metody prof. A. Tomatisa obejmujące co najmniej:  a) wprowadzenie do metody (historia powstania i rozwoju metody);  b) podstawowe założenia audio-psycho-fonologii oraz fizjologia ucha;  c) omówienie 4 składowych testu uwagi słuchowej i nauka interpretacji testów uwagi słuchowej na poziomie podstawowym;  d) programowanie-program standardowy;  e) zastosowanie audio-psycho-fonologii w szkole;  f) zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu zaoferowanego w poz. 1 (min. 6 godzin).  Minimalna łączna liczba godzin szkolenia: 30 godzin.  Do ceny należy doliczyć:  1. koszty całodziennego wyżywienia w każdym dniu szkolenia oraz kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika;  2. koszty zakwaterowania (noclegów) dla uczestników przez cały okres szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego realizowanego w odległości przekraczającej 50km od siedziby Realizatora);  3. koszty transportu (dojazdu) na miejscu dla uczestników przez cały okres szkolenia (w przypadku, gdy miejsce zakwaterowania będzie inne niż szkolenie).  Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma dokument, który nadaje uprawnienia certyfikowanego terapeuty metodą Tomatisa I stopnia. |

**Adres Realizatora (miejsce dostawy):** Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów