**Załącznik nr 1b**  **do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. II – WRI-RZPO.272.0006.2020**

**CZĘŚĆ II - ZESTAW DO RSA BIOFEEDBACK Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W KNUROWIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Opis** |
| **1.** | Zestaw sprzętu do RSA Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw RSA Biofeedback zawiera co najmniej:  a) moduł USB do pomiaru rytmu serca;  b) klucz aktywacyjny do dedykowanego oprogramowania oraz gry 3D Biofeedback – łącznie min. 25 plansz treningowych;  c) instrukcja obsługi w języku polskim;  d) sensory: 1. czujnik pulsu – ucho; 2. czujnik pulsu – palec; 3. bezprzewodowy czujnik pulsu na Bluetooth – ucho.  Zestaw RSA Biofeedback umożliwia co najmniej:  1. stworzenie własnych plansz z wykorzystaniem własnych plików graficznych;  2. trening z własną animacją/zdjęciami i muzyką;  3. analizę sesji sekunda po sekundzie;  4. tworzenie raportów z możliwością wydruku.  Do wykorzystania zestawu nie jest potrzebny dodatkowy monitor.  Wykonawca powinien doliczyć do ostatecznej ceny koszt zapewnienia właściwego wsparcia technicznego w zakresie podłączenia i uruchomienia całego zestawu w siedzibie Realizatora oraz podstawowej obsługi zestawu, bezpłatny serwis i pomoc/wsparcie techniczne w okresie gwarancji (min. 12 miesięcy) liczonej od dnia odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń. |

**Adres Realizatora (miejsce dostawy):** Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów