Załącznik  nr  1  do SIWZ  -  WRI-RZPO.272.0012.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAW DO PROWADZENIA TERAPII EEG BIOFEEDBACK Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZSS W KNUROWIE

| Lp. | Urządzenie | Jedn. miary | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do prowadzenia zajęć z zakresu terapii EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw EEG Biofeedback zawiera: - 2-kanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych; - program zarządzający urządzeniem w najnowszej dostępnej wersji; - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu; - min. 55 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu; - funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”; - zestaw elektrod miseczkowych i usznych; - laptop z możliwością pracy z dodatkowym monitorem o parametrach umożliwiających płynną pracę z urządzeniem, zawierający niezbędne oprogramowanie (system operacyjny, oprogramowanie urządzenia itp.) kompatybilne z urządzeniem, przekątna ekranu min. 15”, pamięć RAM min. 4 GB; - monitor LCD min. 21” kompatybilny z laptopem; - myszka komputerowa. Wykonawca powinien doliczyć do ostatecznej ceny koszt właściwego podłączenia całego zestawu oraz instruktaż dla pracowników Realizatora z zakresu podstawowej obsługi zestawu. |
| 2. | Środki higieniczne do obsługi zestawu EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw: - pasta przewodząca EEG min. 680 g; - żel elektrodowy przewodzący EEG, EMG, EP, EKG min. 900 g; - emulsja ścierna do czyszczenia skóry min. 340 ml; - sól fizjologiczna min. 5l (w pojemnikach o pojemności w zakresie 100-500 ml); - klej do elektrod min. 25 ml; - taśma samoprzylepna do mocowania elektrod; - waciki kosmetyczne 5 op. x 100 szt.; - ręczniki papierowe 20 rolek. |

Adres Realizatora (miejsce dostawy): Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów