**Załącznik nr 1 do SIWZ - WRI-RZPO.272.0012.2018**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**ZESTAW DO PROWADZENIA TERAPII EEG BIOFEEDBACK Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZSS W KNUROWIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Opis** |
| **1.** | Zestaw do prowadzenia zajęć z zakresu terapii EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw EEG Biofeedback zawiera:  - 2-kanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych;  - program zarządzający urządzeniem w najnowszej dostępnej wersji;  - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu;  - min. 55 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu;  - funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”;  - zestaw elektrod miseczkowych i usznych;  - laptop z możliwością pracy z dodatkowym monitorem o parametrach umożliwiających płynną pracę z urządzeniem, zawierający niezbędne oprogramowanie (system operacyjny, oprogramowanie urządzenia itp.) kompatybilne z urządzeniem, przekątna ekranu min. 15”, pamięć RAM min. 4 GB;  - monitor LCD min. 21” kompatybilny z laptopem;  - myszka komputerowa.  Wykonawca powinien doliczyć do ostatecznej ceny koszt właściwego podłączenia całego zestawu oraz instruktaż dla pracowników Realizatora z zakresu podstawowej obsługi zestawu. |
| **2.** | Środki higieniczne do obsługi zestawu EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw:  - pasta przewodząca EEG min. 680 g;  - żel elektrodowy przewodzący EEG, EMG, EP, EKG min. 900 g;  - emulsja ścierna do czyszczenia skóry min. 340 ml;  - sól fizjologiczna min. 5l (w pojemnikach o pojemności w zakresie 100-500 ml);  - klej do elektrod min. 25 ml;  - taśma samoprzylepna do mocowania elektrod;  - waciki kosmetyczne 5 op. x 100 szt.;  - ręczniki papierowe 20 rolek. |

**Adres Realizatora (miejsce dostawy):** Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów