**Załącznik nr 1 do SIWZ - WRI-RZPO.272.0012.2018**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**ZESTAW DO PROWADZENIA TERAPII EEG BIOFEEDBACK Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZSS W KNUROWIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Opis** |
| **1.** | Zestaw do prowadzenia zajęć z zakresu terapii EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw EEG Biofeedback zawiera:- 2-kanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych;- program zarządzający urządzeniem w najnowszej dostępnej wersji;- specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu;- min. 55 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu;- funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”;- zestaw elektrod miseczkowych i usznych;- laptop z możliwością pracy z dodatkowym monitorem o parametrach umożliwiających płynną pracę z urządzeniem, zawierający niezbędne oprogramowanie (system operacyjny, oprogramowanie urządzenia itp.) kompatybilne z urządzeniem, przekątna ekranu min. 15”, pamięć RAM min. 4 GB;- monitor LCD min. 21” kompatybilny z laptopem;- myszka komputerowa.Wykonawca powinien doliczyć do ostatecznej ceny koszt właściwego podłączenia całego zestawu oraz instruktaż dla pracowników Realizatora z zakresu podstawowej obsługi zestawu. |
| **2.** | Środki higieniczne do obsługi zestawu EEG Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw:- pasta przewodząca EEG min. 680 g;- żel elektrodowy przewodzący EEG, EMG, EP, EKG min. 900 g;- emulsja ścierna do czyszczenia skóry min. 340 ml;- sól fizjologiczna min. 5l (w pojemnikach o pojemności w zakresie 100-500 ml);- klej do elektrod min. 25 ml;- taśma samoprzylepna do mocowania elektrod;- waciki kosmetyczne 5 op. x 100 szt.;- ręczniki papierowe 20 rolek. |

**Adres Realizatora (miejsce dostawy):** Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów