Załącznik nr 3a do SIWZ OFERTA – WRI-RZPO.272.0014.2018

| Nazwa zamówienia | Dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt „Dobre wykształcenie - lepsza praca” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - z podziałem na części Część I |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | POWIAT GLIWICKI |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców, gdy podmioty ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy Wykonawca jest wpisany do KRS Wykonawca jest wpisany do CEIDG Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej Status innego rodzaju…………………………… |  |
| Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu? (wpisać nazwy tych podmiotów) |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń, zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

- Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

łączną cenę brutto   …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………

w tym:

cena netto …………………………………………PLN

podatek VAT  ………………………………PLN, tj. 23 %

| l.p. | PRODUKT | j.m. | liczba j.m. | PRODUCENT/ MODEL | CENA NETTO ZA SZT. | CENA BRUTTO ZA SZT. | CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | multimetr cyfrowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | miernik rezystancji izolacji | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | oscyloskop cyfrowy i 2 próbniki | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | generator funkcyjny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | generator | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | częstotliwościomierz | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | zasilacz stabilizowany napięcia stałego | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | mostek pomiarowy Thomsona | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | mostek pomiarowy Wheatstone’a | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | mostek pomiarowy RLC | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | mostek pomiarowy LRC | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | watomierz analogowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | woltomierz AC | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | amperomierz AC | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | autotransformator trójfazowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | rezystor 4-dekadowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | rezystor 5-dekadowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | rezystor 6-dekadowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | rezystor 7-dekadowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | rezystor 8-dekadowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | amperomierz cęgowy AC | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | stacja lutownicza | zestaw | 5 |  |  |  |  |
|  | zestaw narzędziowy dla elektryka | zestaw | 5 |  |  |  |  |
|  | wskaźnik napięcia przemiennego | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | miernik impedancji pętli zwarcia | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | miernik rezystancji uziemienia i rezystancji gruntu | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | analizator zasilania i jakości energii elektrycznej | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | autotransformator jednofazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | tachometr optyczno-stykowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | tablicowy miernik prądu zmiennego | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | tablicowy miernik napięcia zmiennego | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | tablicowy miernik napięcia stałego | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | tablicowy miernik prądu stałego | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | wyłącznik zmierzchowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | czujnik ruchu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | czujnik zaniku faz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | czujnik kolejności faz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | czujnik kolejności faz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | czujnik kontroli fazy | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | automat schodowy z funkcją nastawy czasu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik bistabilny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik bistabilny sekwencyjny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik termobimetalowy lub wyłącznik silnikowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | stycznik 3-fazowy 25A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | styki pomocnicze 2NO + 2NC | kpl. | 10 |  |  |  |  |
|  | zespół przycisków sterowniczych (łączniki modułowe) 1NO + 1NC | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik czasowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik gwiazda-trójkąt | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik z komunikatorem GSM | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik bistabilny | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik czasowy (maksymalny prąd obciążenia: minimum 8 A; 2 styki NO/NC,) | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik czasowy (maksymalny prąd obciążenia: minimum 8 A; 1 styk NO/NC) | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | przekaźnik czasowy (maksymalny prąd obciążenia: minimum 10 A; 1 styk NO/NC) | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | licznik energii elektrycznej jednofazowy | zestaw | 4 |  |  |  |  |
|  | licznik energii elektrycznej trójfazowy | zestaw | 4 |  |  |  |  |
|  | cyfrowy panelowy wskaźnik wartości parametrów sieci | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | przewód Lg 1x1 mm2 | metr | 200 |  |  |  |  |
|  | przewód Lg 1x1,5 mm2 | metr | 400 |  |  |  |  |
|  | przewód Lg 1x2,5 mm2 | metr | 400 |  |  |  |  |
|  | przewód OWYżo 3x1,5 mm2 | metr | 100 |  |  |  |  |
|  | tulejki | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | wyłącznik RCD 25A jednofazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | wyłącznik RCD 16A jednofazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | wyłącznik RCD 25A trójfazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | wyłączniki nadprądowe B | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | wyłączniki nadprądowe C | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | wyłącznik czasowy TSGE2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | stycznik 3-biegunowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | styki pomocnicze do stycznika | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | lutownica transformatorowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | spoiwo do lutowania miękkiego | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | zaciskarka tulejek/końcówek przewodów | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | ściągacze izolacji | szt. | 10 |  |  |  |  |

4. Na  urządzenia z poz: 2,10,15,21,22,23,24  udzielę dodatkowej (w stosunku do obligatoryjnej 12-miesięcznej) gwarancji ………………….. miesięcy licząc od daty odbioru protokołu jakościowego. Na pozostałe urządzenia udzielam obligatoryjnej gwarancji co najmniej 12 m-cy licząc od daty odbioru protokołu jakościowego.

Uwagi:

-  rozszerzony, dodatkowy okres gwarancji na urządzenia z poz.: 2,10,15,21,22,23,24  stanowi kryterium oceny ofert. Należy podać dodatkowy (ponad 12-miesięczny) okres gwarancji w pełnych miesiącach (maksymalnie punktowane jest 36 miesięcy). Wpis oznaczający „0” lub „brak”, albo pozostawienie miejsca pustego oznaczać będzie brak deklaracji Wykonawcy co do udzielenia dodatkowego okresu gwarancji i rękojmi (czyli gwarancję 12 m-cy). Podanie dodatkowego okresu dłuższego niż 36 miesięcy sprawi, iż Zamawiający do umowy przyjmie zadeklarowany faktycznie okres, zaś do wyliczenia punktacji maksymalny okres dodatkowy, tj. 36 miesięcy.

5.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:

□ 14 dni

□ 13 dni

□ 12 dni

□ 11 dni

□ 10 dni

□   9 dni

□   8 dni

□   7 dni

***

Uwagi:

-  termin zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Należy zaznaczy właściwy kwadrat. Niezaznaczenie kwadratu, zaznaczenie więcej niż jednego pola, oznaczać będzie brak deklaracji. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.

6. W związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.poz. 1986) oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwagi:

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT

7. Uważam się związanym niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez  30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczam, że:

☐ wykonam zadanie siłami własnymi

☐ przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) ***

| Zakres zlecany Podwykonawcy | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- |

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca  na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP

| Zakres zlecany Podwykonawcy | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- |

9. Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest:

□  mikroprzedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

□   małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

□ średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR; ***

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art.297 k.k.) oświadczam, że treść oferty, złożone oświadczenia  oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

…………………dnia, ……………			 	………………………………………
								imię i nazwisko  oraz podpis osoby/-b

uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*** Proszę zakreślić odpowiedni kwadrat;