Załącznik nr 1b  do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. II – WRI-RZPO.272.0006.2020

CZĘŚĆ II - ZESTAW DO RSA BIOFEEDBACK Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W KNUROWIE

| Lp. | Urządzenie | Jedn. miary | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw sprzętu do RSA Biofeedback | zestaw | 1 | Zestaw RSA Biofeedback zawiera co najmniej: a) moduł USB do pomiaru rytmu serca; b) klucz aktywacyjny do dedykowanego oprogramowania oraz gry 3D Biofeedback – łącznie min. 25 plansz treningowych; c) instrukcja obsługi w języku polskim; d) sensory: 1. czujnik pulsu – ucho; 2. czujnik pulsu – palec; 3. bezprzewodowy czujnik pulsu na Bluetooth – ucho. Zestaw RSA Biofeedback umożliwia co najmniej: 1. stworzenie własnych plansz z wykorzystaniem własnych plików graficznych; 2. trening z własną animacją/zdjęciami i muzyką; 3. analizę sesji sekunda po sekundzie; 4. tworzenie raportów z możliwością wydruku. Do wykorzystania zestawu nie jest potrzebny dodatkowy monitor. Wykonawca powinien doliczyć do ostatecznej ceny koszt zapewnienia właściwego wsparcia technicznego w zakresie podłączenia i uruchomienia całego zestawu w siedzibie Realizatora oraz podstawowej obsługi zestawu, bezpłatny serwis i pomoc/wsparcie techniczne w okresie gwarancji (min. 12 miesięcy) liczonej od dnia odbioru jakościowego sprzętu bez zastrzeżeń. |

Adres Realizatora (miejsce dostawy): Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów