## wyposazenie (hidden)
| L.p. | RODZAJ UMEBLOWANIA | ILOŚĆ
WYPOSAŻENIE | SALE TEORETYCZNE
| 1 | ŁAWKA LEKCYJNA PODWÓJNA | 83
| 2 | KRZESŁO DO SALI LEKCYJNEJ | 166
| 1 | BIURKO NAUCZYCIELSKIE | 2
| 2 | KRZESŁO NAUCZYCIELSKIE | 2
| 3 | KRZESŁO | 24
| 4 | ŁAWKA PODWÓJNA | 12
| 5 | TABLICA | 2
| 6 | SZAFY (SEGMENT PO 1,2M) | 7
POM BIUROWE
| 6 | BIURKO DUŻE | 1
| 7 | KRZESŁO BIUROWE | 1
| 8 | SZAFY (SEGMENT PO 0,6 M) | 6
| 9 | KRZESŁO | 3
PRACOWNIE
| 10 | ŁAWKA KOMPUTEROWA POJEDYNCZA | 24
| 11 | KRZESŁO KOMPUTEROWE | 24
| 12 | BIURKO NAUCZYCIELSKIE | 2
| 13 | KRZESŁO NAUCZYCIELSKIE | 2
| 14 | TABLICA | 2
| 15 | STOŁY POKAZOWE SEGMENT (1,2M) | 23
POM SOCJALNE
| 16 | KRZESŁO | 12
| 17 | STÓŁ DUŻY | 1
| 18 | STÓŁ MAŁY | 1
| 19 | ANEKS KUCHENNY | 1
ILOŚĆ UMEBLOWANIA PODANO ORIENTACYJNE,
ILOŚĆ NALEŻY DOBRAĆ I UZGODNIĆ ZALEŻNIE OD RODZAJU UMEBLOWANIA

## kosztorys
PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY ZLOKALIZOWANIA APTEKI SZPITALNEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ramach zadania: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NALEŻĄCYCH DO POWIATU GLIWICKIEGO
Razem brutto:
| KOSZT REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO | koszt netto [kpl.] | VAT 23% | koszt brutto [kpl.] | 0
A | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI |  |  |  | 0
A1 | Uzyskanie wytycznych ppoż, sanepid i bhp i uzgodnień z gestorami sieci |  | 0 | 0
A2 | Opracowanie koncepcji projektowej i aranżacyjnej |  | 0 | 0
A3 | Opracowanie ekspertyzy ppoż |  | 0 | 0
A4 | Opracowanie harmonogramu robót |  | 0 | 0
A5 | Wielobranżowa dokumentacja projektowa (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne w tym teletechniczne), przedmiar, kosztorys, STWiOR, uzyskanie we właściwym organie administracji publicznej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie pozytywnej decyzji konserwatora zabytków |  | 0 | 0
A6 | Projekt technologii apteki szpitalnej |  | 0 | 0
A7 | Projekty powykonawcze |  | 0 | 0
B | PRACE TERMOMODERNIZACYJNE |  |  |  | 0
B1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
B1.1 | Organizacja placu budowy + wygrodzenie budowy |  | 0 | 0
B2 | PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE - ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
B2.1 | Czyszczenie elewacji |  | 0 | 0
B2.2 | Demontaże nieużywanych elementów instalacyjnych z elewacji |  | 0 | 0
B2.3 | Uzupełnienie detalu architektonicznego |  | 0 | 0
B2.4 | Demontaż krat okiennych, naświetli, balustrad |  | 0 | 0
B2.5 | Prace naprawcze pęknięć w elewacji |  | 0 | 0
B2.6 | Wykonanie konstrukcji zadaszenia wejścia (od zjazdu) |  | 0 | 0
B2.7 | Prace naprawcze konserwatorskie tynku szlachetnego |  | 0 | 0
B2.8 | Czyszczenie i odtworzenie klinkieru |  | 0 | 0
B2.9 | Wykonanie, dostawa i montaż okiennic |  | 0 | 0
B2.10 | Odtworzenie zamurowanych otworów okiennych |  | 0 | 0
B2.11 | Montaż nadproża i wykucie nowego otworu okiennego |  | 0 | 0
B2.12 | Odbudowa zachodnich schodów zewnętrznych |  | 0 | 0
B2.13 | Rozbiórka, demontaż i wykonanie nowych schodów żelbetowych i pochylni |  | 0 | 0
B2.14 | Wykonanie, dostawa, montaż balustrad zewnętrznych schodów i pochylni |  | 0 | 0
B2.15 | Demontaż rur spustowych i montaż nowych tytan - cynk, uzupełnienie rynien i oblachowania |  | 0 | 0
B3 | PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE - WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
B3.1 | Ręczna rozbiórka płytek szkliwionych |  | 0 | 0
B3.2 | Rozbiórka szybu dźwigowego starego |  | 0 | 0
B3.3 | Demontaż nieużytkowanego wyposażenia kuchni |  | 0 | 0
B3.4 | Demontaż stopnic drewnianych, wykonanie i montaż nowych stopnic |  | 0 | 0
B3.5 | Wykonanie wzmocnień biegu schodowego / budowa biegów monolitycznych |  | 0 | 0
B4 | OCIEPLENIE BUDYNKU |  |  |  | 0
B4.1 | Ocieplenie ścian wewnątrz |  | 0 | 0
B4.2 | Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian piwnicznych w gruncie od zewnątrz wraz z robotami ziemnymi. |  | 0 | 0
B4.3 | Ocieplenie posadzki na gruncie wraz z pogłębieniem i wykonaniem nowej posadzki cementowej z izolacją przeciwwodną. |  | 0 | 0
B4.4 | Ocieplenie stropów poddasza |  | 0 | 0
B4.5 | Wykonanie iniekcji w poziomach posadzki piwnic |  | 0 | 0
B4.6 | Demontaż okien zewnętrznych i montaż nowych |  | 0 | 0
B4.7 | Demontaż drzwi zewnętrznych i montaż nowych |  | 0 | 0
B4.8 | Montaż systemowych studni piwnicznych |  | 0 | 0
B4.9 | Przyłączenie do wymiennika ciepła |  | 0 | 0
B4.10 | Wykonanie nowej instalacji CO, CWU |  | 0 | 0
B4.11 | Montaż grzejników |  | 0 | 0
B4.12 | Instalacja wentylacji. Dostawa i montaż central wentylacyjnych, wentylatorów, kanałów, zaworów wentylacyjnych i pozostałej armatury. |  | 0 | 0
B4.13 | Ocieplenie łącznika - ścian i dachu |  | 0 | 0
B4.14 | Wykonanie nawierzchni - ciągów pieszych |  | 0 | 0
B4.15 | Montaż nowych punktów oświetleniowych i gniazd wtykowych wraz z instalacją. |  | 0 | 0
B4.16 | Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z odprowadzeniem wód opadowych |  | 0 | 0
B5 | PRACE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE |  |  |  | 0
B5.1 | Wykonanie nadproży |  | 0 | 0
B5.2 | Uzupełnienie stropów po rozbiórce ubikacji i dźwigu |  | 0 | 0
B5.3 | Miejscowe naprawy pokrycia dachowego z papy |  | 0 | 0
B5.4 | Przełożenie, likwidacja kolizji instalacji - demontaż, wywóz i utylizacja, oraz uzupełnienie bruzd |  | 0 | 0
B5.5 | Wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne na poddaszu |  | 0 | 0
B5.6 | Odtworzenie utwardzeń terenu |  | 0 | 0
B5.7 | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego |  | 0 | 0
B5.8 | Wykonanie miejsca postojowego |  | 0 | 0
B5.9 | Adaptacja zielonych przestrzeni przed wejściem |  | 0 | 0
C | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD NOWĄ FUNKCJĘ APTEKI |  |  |  | 0
C1 | ROBOTY BUDOWANE |  |  |  | 0
C1.1 | Wykonanie ścianek działowych |  | 0 | 0
C1.2 | Wykonanie tynku wewnętrznego w piwnicach |  | 0 | 0
C1.3 | Wykonanie okładzin z płyt g-k na ścianach poddasza użytkowego |  | 0 | 0
C1.4 | Montaż nowych okładzin ściennych |  | 0 | 0
C1.5 | Wykonanie sufitów podwieszanych |  | 0 | 0
C1.6 | Wykonanie okładzin podłogowych |  | 0 | 0
C1.7 | Fragmentaryczny montaż odzyskanych płytek ceramicznych |  | 0 | 0
C1.8 | Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej |  | 0 | 0
C1.9 | Doprowadzenie instalacji gazów medycznych |  | 0 | 0
C1.10 | Wykonanie instalacji wentylacji pracowni cytostatyków |  | 0 | 0
C1.11 | Dostawa i montaż tablic informacyjnych |  | 0 | 0
C1.12 | Montaż drzwi ppoż - wydzielenie klatki schodowej |  | 0 | 0
C1.13 | Montaż drzwi ppoż w łączniku z budynkiem szpitala |  | 0 | 0
C1.14 | Zamknięcie szachtów instalacyjnych rewizjami ppoż |  | 0 | 0
C1.15 | Wyposażenie drzwi w samozamykacze w miejscach zawężeń |  | 0 | 0
C2 | ROBOTY PORZĄDKOWE I UTYLIZACJA GRUZU |  |  |  | 0
C2.1 | Roboty porządkowe. |  | 0 | 0
C2.2 | Utylizacja gruzu. |  | 0 | 0
C3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
C3.1 | Zasilanie wraz montażem rozdzielni głównej i tablic. |  | 0 | 0
C3.2 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego w tym montaż latarni. |  | 0 | 0
C3.3 | Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. |  | 0 | 0
C3.4 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego. |  | 0 | 0
C3.5 | Zasilanie urządzeń technologicznych. |  | 0 | 0
C3.6 | Wykonanie wyłącznika ppoż. |  | 0 | 0
C3.7 | Zaprojektowanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku. |  | 0 | 0
C3.8 | Wykonanie instalacji odgromowej. |  | 0 | 0
C4 | INSTALACJA NISKOPRĄDOWA |  |  |  | 0
C4.1 | Sieć Wewnętrzna - strukturalna, niskoprądowa. |  | 0 | 0
C4.2 | Dostawa i montaż serwera. |  | 0 | 0
C5 | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 0
C5.1 | Instalacja c.o - dostawa i montaż rozdzielaczy, siłowników oraz pozostałej niezbędnej armatury. Wykonanie pionów i poziomów do swc. Wykonanie warstwy izolacyjnej. Wykonanie automatycznego sterowania systemu grzewczego w budynku. |  | 0 | 0
C5.2 | Wykonanie instalacji wodociągowej i sanitarnej wraz z montażem armatury sanitarnej. |  | 0 | 0
C5.3 | Instalacja hydrantowa. Dostawa i montaż hydrantów pionów i poziomów do węzła wodomierzowego. |  | 0 | 0
C5.4 | Przebudowa węzła wodomierzowego. |  | 0 | 0
C5.5 | Kanalizacja deszczowa. Wykonanie przykanalików, montaż studzienek, wpusty drogowe i liniowe. |  | 0 | 0
C5.6 | Instalacja klimatyzacji na poddaszu |  | 0 | 0
C5.7 | Przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejących, kolidujących sieci instalacji wewnętrznych, przyłączy i instalacji uzbrojenia podziemnego. |  | 0 | 0
D | Wyposażenie, umeblowanie |  |  |  | 0
D1 | Dostawa, montaż niezbędnego umeblowania |  |  | 0